## Pakiet 5
Pakiet nr 5 | [5 empty] | Załącznik nr 2/1
Szczegółowa oferta cenowa:
Lp. | Nazwa i opis | Jednostka miary | Ilość | Cena netto | Cena brutto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy
1 | Łącznik karbowany typu "martwa przestrzeń" z złączem kątowym podwójnie obrotowym , wewnętrznie gładki, długość 15cm, złącza 22M/15F i 22F, z zatyczką do odsysania i bronchoskopii, sterylny , pakowany jednostkow | szt | 1000
2 | Obwód oddechowy dla dorosłych, do respiratorów, sterylny, dwie rury z PCV, gładkie wewnątrz,elsatyczne końcówki od strony aparatu, łącznik "Y" z portami , długość 150cm | szt | 300
3 | Filtr oddechowy, elektrostatyczny, sterylny, dla dorosłych, dedykowany do objętości oddechowej Vt=150-1200ml, o o bjętości wewnętrznej nie większej niż 36ml, masa nie wyższa niż 20g, opór przepływu 2,1cm H2O przy 60l/min | szt | 3000
4 | Filtr oddechowy antybakteryjny i antywirusowy, sterylny, mechaniczny, o skuteczności filtrowania względem bakterii nie mniejszej niż 99,999% i wirusów ≥99,99% - z wydzielonym wymiennikiem ciepła i wilgoci, dedykowany do objetości oddechowej z zakresu 200-1500ml, z portem kapno, utrata wilgoci przy VT=500ml nie większa niż 6,0mg H20/L, objętość wewnętrzna nie większa niż 70ml i masa nie większa niż 40g, opór przepływu 2,4cm H2O przy 60l/min | szt | 500
5 | Spirometr bodźcowy do treningu oddechowego z 3 komorami zakresu oddechowego (600,900 i 1200ml/s), kolorowe kulki, z ustnikiem x 1 szt | szt | 36
Łączna wartość:
Łączna wartość Pakietu 5:
Brutto:
słownie:
Netto:
słownie:
…..................................................................................
Wykonawca

## Pakiet 6
Pakiet nr 6 | [5 empty] | Załącznik nr 2/2
Szczegółowa oferta cenowa:
Lp. | Nazwa i opis | Jednostka miary | Ilość | Cena netto | Cena brutto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy
1 | Igły do nakłuć lędźwiowych 22G 3,75mm6,25mm | szt | 30
2 | Igły do nakłuć lędźwiowych 0,9 x 90 | szt | 30
3 | Igły do nakłuć lędźwiowych 1,25 x 90 | szt | 30
4 | Igły do Portu SURECAN ze skrzydełkami 20G/25 mm | szt | 50
5 | Igły do punkcji mostka | szt | 50
- rozmiar 1,6mm/1,8mm/2,1mm
- długość całkowita igły 115mm
- płynna regulacja długości w zakresie
25 do 45 mm
- ergonomiczny uchwyt motylkowy
o długości 62 mm z możliwością
uzyskania długości uchwytu 27mm
- ostrze skośne
- łącznik Luer-Lock metalowy
umożliwiający podłączenie strzykawek
o pojemnościach od 5-20ml
- mandryn ze wskaźnikiem optycznym,
uniemożliwiającym jego zamknięcie
6 | Igły do nakłuć talerza biodrowego | szt | 20
- rozmiar 3,0mm/3,5mm/4,2mm
- długość 100mm
- ergonomiczna rączka pokryta
materiałem anty-ślizgowym z
mechanizmen blokującym
przypadkowe wysunięcie się
mandrylu igła z pięcioma krawędziami
tnącymi pozwalających na
bezinwazyjną szybką i
łatwą penetrację jamy szpikowej
- ostrze z zakończniem piramidalnym
- sonda umożliwiająca sprawdzenie
wielkości bioptatu w igle
- łącznik Luer-Lock umożliwiający
podłączenie strzykawek o
pojemnościach od 5-20ml
- dodatkowa nakładka ułatwiająca
proces przeprowadzenia biopsji
- zatyczka Luer-Lock
igła wykonana z materiału o zwiększonej odporności mechanicznej
Łączna wartość Pakietu 6:
Brutto:
słownie:
Netto:
słownie:
…..................................................................................
Wykonawca

## Pakiet 10
Pakiet nr 10 | [5 empty] | Załącznik nr 2/3
Szczegółowa oferta cenowa:
Lp. | Nazwa i opis | Jednostka miary | Ilość | Cena netto | Cena brutto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy
1 | Dren lateksowy do jamy otrzewnej dł. 32 cm ch 18 | szt | 20
2 | -//- -//- ch 20 | szt | 40
3 | -//- -//- ch 22 | szt | 40
4 | -//- -//- ch 24 | szt | 10
5 | -//- -//- ch 26 | szt | 10
6 | -//- -//- ch 28 | szt | 10
7 | -//- -//- ch 30 | szt | 10
8 | -//- -//- ch 32 | szt | 10
9 | -//- -//- ch 36 | szt | 10
Łączna wartość:
Łączna wartość Pakietu 10:
Brutto:
słownie:
Netto:
słownie:
…..................................................................................
Wykonawca

## Pakiet 12
Pakiet nr 12 | [5 empty] | Załącznik nr 2/4
Szczegółowa oferta cenowa:
Lp. | Nazwa i opis | Jednostka miary | Ilość | Cena netto | Cena brutto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy
1 | Papier EKG do aparatu: AT-1 (90x90x400 z nadrukiem) | szt | 100
2 | Papier EKG do aparatu: ASKARD (3 kan. 104x40 z nadr.) | szt | 300
3 | Papier EKG do aparatu: ASKARD A4 (3 kan. 112x25 z nadr.) | szt | 60
4 | Papier EKG do aparatu: ASKARD B5 (60x25 z nadr.) | szt | 20
5 | Papier do KTG SRF 618B, 112x100x150 | szt | 140
6 | Papier do defibrylatora LIFEPACK 12 rozm. 10 x 30 | szt | 100
7 | Papier EKG MAC 1200 ST (210x295x150) ,(składanka oddzielnie pakowana) | szt | 100
8 | Papier KTG MP 1350A (150x100x150) | szt | 100
9 | Papier do bieżni wysiłkowej "MAX" /210x280x300/ mm | szt | 5
10 | Papier do wideodrukarki typ 61 /110x20/ mm , oryginalny | szt | 60
11 | Papier EKG Mr-Silver szer.112 typ. R – A4 termoczuły bezpyłowy | szt | 30
12 | papier EKG ASKARD GOLD V 001szerokość 210x140x300 mm- składanka | szt | 50
13 | papier EKG ASKARD Mr. blue termoaktywny, niewoskowany, z nadrukiem, 112 mm x 25 | szt | 50
14 | papier EKG BTL-08LTECG A5 szerokość 210 mm rolowany | szt | 120
15 | papier do drukarki da aparatu echokardiografii k61b-ce/kp61b-ce-110mmx20m- rolki , oryginalny | szt | 60
16 | Papier do drukarki defibrylatora ZOLL 90x 90 x 200 | szt | 50
17 | papier rejestrujący do sonicaid oxford team, 143mmx150mm-składanka | szt | 20
Łączna wartość:
Łączna wartość Pakietu 12
Brutto:
słownie:
Netto:
słownie:
…..................................................................................
Wykonawca

## Pakiet 21
Pakiet nr 21 | [5 empty] | Załącznik nr 2/5
Szczegółowa oferta cenowa:
Lp. | Nazwa i opis | Jednostka miary | Ilość | Cena netto | Cena brutto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy
1 | Klipsy tytanowe M/LLT300 M/L do klipsownicy OLYMPUS ETIKON EL314 | op | 15
2 | Klipsy tytanowe M/L400 do klipsownicy OLYMPUS ETIKON EL314 | op | 5
Łączna wartość:
Łączna wartość Pakietu 21
Brutto:
słownie:
Netto:
słownie:
…..................................................................................
Wykonawca

## Pakiet 22
Pakiet nr 22 | [5 empty] | Załącznik nr 2/6
Szczegółowa oferta cenowa:
Lp. | Nazwa i opis | Jednostka miary | Ilość | Cena netto | Cena brutto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy
1 | JEDNORAZOWE WORKI DO BASENÓW - z wkładką absorpcyjną | szt | 2000
2 | JEDNORAZOWE WORECZKI NA WYDZIELINY (WYMIOTY). | szt | 2000
Łączna wartość:
Łączna wartość Pakietu 22
Brutto:
słownie:
Netto:
słownie:
…..................................................................................
Wykonawca

## Pakiet 26
Pakiet nr 26 | [5 empty] | Załącznik nr 2/7
Szczegółowa oferta cenowa:
Lp. | Nazwa i opis | Jednostka miary | Ilość | Cena netto | Cena brutto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy
1 | paski do glukometru ixell ( pakowane po 50 pasków w opakowaniu | op | 400
Łączna wartość:
Łączna wartość Pakietu 26
Brutto:
słownie:
Netto:
słownie:
…..................................................................................
Wykonawca

## Pakiet 34
Pakiet nr 34 | [5 empty] | Załącznik nr 2/8
Szczegółowa oferta cenowa:
Lp. | Nazwa i opis | Jednostka miary | Ilość | Cena netto | Cena brutto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy
1. | Przyrządy do przetaczania płynów ,KOMORA KROPLOWA WOLNA OD PCV,PRZYRZĄD WOLNY OD FTALANÓW | szt | 90000
2. | Przyrządy do przetaczania krwi, KOMORA KROPLOWA WOLNA OD PCV,PRZYRZĄD WOLNY OD FTALANÓW | szt | 3000
Łączna wartość:
Łączna wartość Pakietu 34:
Brutto:
słownie:
Netto:
słownie:
…..................................................................................
Wykonawca

## Pakiet 35
Pakiet nr 35 | [5 empty] | Załącznik nr 2/9
Szczegółowa oferta cenowa:
Lp. | Nazwa i opis | Jednostka miary | Ilość | Cena netto | Cena brutto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy
1 | Strzykawka „Janelta" 100ml | szt | 2000
2 | -//- do tuberkuliny | szt | 3000
3 | -//- do insuliny | szt | 3000
4 | -//- jednorazowego użytku 50ml | szt | 4000
Łączna wartość:
Łączna wartość Pakietu 35:
Brutto:
słownie:
Netto:
słownie:
…..................................................................................
Wykonawca

## Pakiet 36
Pakiet nr 36 | [5 empty] | Załącznik nr 2/10
Szczegółowa oferta cenowa:
Lp. | Nazwa i opis | Jednostka miary | Ilość | Cena netto | Cena brutto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy
1 | paski do glukometru accu-chek performa( pakowane po 50 pasków w opakowaniu) | op | 500
Łączna wartość:
Łączna wartość Pakietu 36:
Brutto:
słownie:
Netto:
słownie:
…..................................................................................
Wykonawca

## Pakiet 37
Pakiet nr 37 | [5 empty] | Załącznik nr 2/11
Szczegółowa oferta cenowa:
Lp. | Nazwa i opis | Jednostka miary | Ilość | Cena netto | Cena brutto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy
1 | pieluchomajtki dla dorosłych ,chłonne ,oddychające , rozmiar S,M,L,XL . S-chłonność min 1800ml, M- chłonność min 3600ml, L-chłonność min 4000ml, XL- chłonność min 4000ml. wymagane dołączenie do oferty protokołu badania chłonności wg ISo | szt | 20000
Łączna wartość:
Łączna wartość Pakietu 37:
Brutto:
słownie:
Netto:
słownie:
…..................................................................................
Wykonawca

## Pakiet 38
Pakiet nr 38 | [5 empty] | Załącznik nr 2/12
Szczegółowa oferta cenowa:
Lp. | Nazwa i opis | Jednostka miary | Ilość | Cena netto | Cena brutto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy
1 | ZESTAW UNIWERSALNY Sterylny, jednorazowy zestaw uniwersalny, włóknina dwuwarstwowa ( polipropylen/polietylen), bez dodatku wiskozy i celulozy , I klasa palności , gramatura min. 60 g/m2, klej akrylowy, repozycjonowalny, na opakowaniu jednostkowym naklejki do dokumentacji medycznej z nr serii, kodem kreskowym, datą ważności , zgodność z norma EN 13 795 ;Taśma samoprzylepna10cm x 55cm; Serwety do rąk 4 ;Serweta na stolik Mayo 80cm x 145cm;Serwety przylepne 100cm x 75cm -;Serweta przylepna (M) 183cm x 183cm; Serweta przylepna (L) 300cm x 228cm-Serweta na stolik instrumentariuszki 200cm x 150cm | szt | 2000
Łączna wartość Pakietu 38:
Brutto:
słownie:
Netto:
słownie:
…..................................................................................
Wykonawca

## Pakiet 44
Pakiet nr 44 - Rękawice medyczne - diagnostyczne | [5 empty] | Załącznik nr 2/13
Szczegółowa oferta cenowa:
Lp. | Nazwa i opis | Jednostka miary | Ilość | Cena netto | Cena brutto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy
1. | Rękawice diagnostyczne z lateksu o obniżonej zawartości protein (nie więcej niż 50μg/g), bezpudrowe, jednorazowego użytku, niesterylne, pasujące na prawą i lewą rękę. Powierzchnia rękawic teksturowana, od wewnątrz pokryta polimerem; rant mankietu równomiernie rolowany. Dobra elastyczność i rozciągliwość, wysoka odporność na uszkodzenia mechaniczne. AQL ≤1,5. Na opakowaniu powinny być umieszczone: data produkcji, termin ważności, numer serii, nazwa producenta, informacje w języku polskim oraz znak CE. Pakowane po 100 szt. Rozmiary: XS, S, M, L, XL. | op. | 800
2. | Rękawice diagnostyczne z winylu, bezpudrowe, jednorazowego użytku, niesterylne, pasujące na prawą i lewą rękę. Powierzchnia rękawic bez zgrubień i pęcherzy, rant mankietu rolowany. Wysoka odporność na uszkodzenia mechaniczne. AQL ≤ 1,0. Grubość rękawicy w części dłoniowej, w strefie palców i na mankiecie: 0,10mm +/-0,02mm. Minimalna długość 245mm. Przebadane na przenikanie wirusów. Na opakowaniu powinna być umieszczona: data produkcji, termin ważności, numer serii, nazwa producenta, informacje w języku polskim oraz znak CE. Pakowane po 100 szt. Rozmiary: XS, S, M, L, XL. | op. | 30
3. | Rękawice diagnostyczne z nitrylu, bezpudrowe, jednorazowego użytku, niesterylne, pasujące na prawą i lewą rękę. Teksturowane na końcówkach palców (zapewnia dobrą chwytność). Powierzchnia rękawic bez zgrubień i pęcherzy, rant mankietu rolowany. Wysoka odporność na uszkodzenia mechaniczne, odpornośc na zerwanie przed starzeniem min. 8N. Wydłużenie przy zerwaniu po starzeniu: powyżej 600%. AQL ≤ 1,0. Grubość rękawicy w części dłoniowej: 0,09mm +/-0,02mm, w strefie palców: 0,12mm +/-0,02mm. Przebadane na przenikanie wirusów. Na opakowaniu powinny być umieszczone: data produkcji, termin ważności, numer serii, nazwa producent, informacje w języku polskim oraz znak CE. Pakowane po 100 szt. w opakowania kodowane kolorem w zależności od rozmiaru. Rozmiary: XS, S, M, L, XL. | op. | 12000
4. | Rękawice diagnostyczne z nitrylu do procedur o podwyższonym ryzyku, bezpudrowe, jednorazowego użytku, niesterylne, pasujące na prawą i lewą rękę. Powierzchnia rękawic lekko teksturowana na palcach lub na całej rękawicy, rant mankietu rolowany. Dobra elastyczność i rozciągliwość, wysoka odporność na uszkodzenia mechaniczne (siła zerwania przed starzeniem min. 11N). AQL<1,5. Grubość rękawicy w części dłoniowej 0,12mm +/-0,02mm, w sterfie palców: 0,16mm +/-0,02mm, dł.: min. 280mm. Na opakowaniu powinny być umieszczone: data produkcji, termin ważności, numer serii, nazwa producenta, informacje w języku polskim oraz znak CE. Pakowane po 100 szt. Rozmiary: S, M, L, XL. | op. | 80
5. | Rękawice diagnostyczne z nitrylu z wewnętrzną warstwą ochronno-pielęgnacyjną zawierająca βeta-glukan, bezpudrowe, jednorazowego użytku, niesterylne, pasujące na prawą i lewą rękę. Teksturowane na końcówkach palców (zapewnia dobrą chwytność). Powierzchnia rękawic bez zgrubień i pęcherzy, rant mankietu rolowany. Odporność na zerwanie w całym okresie przechowywania min. 6 N. AQL ≤ 1,0. Grubość rękawicy w części dłoniowej: 0,07mm +/-0,01mm, w strefie palców: 0,10mm +/-0,01mm. Przebadane na przenikanie wirusów. Na opakowaniu powinny być umieszczone: data produkcji, termin ważności, numer serii, nazwa producenta, informacje w języku polskim oraz znak CE. Pakowane po 200 szt. w opakowania kodowane kolorem w zależności od rozmiaru. Rozmiary: XS, S, M, L, XL. | op. | 500
6. | Rękawice diagnostyczne z winylu, sterylne, bezpudrowe, jednorazowego użytku, pasujące na prawą i lewą rękę, pakowane parami. Powierzchnia rękawic bez zgrubień i pęcherzy, rant mankietu równomiernie rolowany. AQL ≤1,5. Grubość rękawicy 0,11mm +/-0,03mm. Na opakowaniu jednostkowym powinny być umieszczone: data produkcji, termin ważności, numer serii, nazwa producenta, informacje w języku polskim oraz znak CE. Pakowane po 50 par. Rozmiary: S (6,5), M (7,5), L (8,5). | para | 100
7. | Uchwyt z tworzywa sztucznego typu "dracula" pasujący do opakowań zaoferowanych rękawic diagnostycznych, pozwalający na łatwe rozpoznanie rodzaju oraz rozmiaru rękawic, do umocowania na ścianie za pomocą piankowej taśmy obustronnie klejącej lub kołków rozporowych (w zależności od potrzeby). | szt. | 80
Łączna wartość:
Wymagania:
1. Deklaracje zgodności (do rękawic diagnostycznych).
2. Karty katalogowe lub karty danych technicznych producenta - dla oferowanych rękawic.
3. Do pozycji 2 i 3 należy załączyć raport z badań producenta na zgodność z normą EN 455, nie starszy niż z 2016 roku.
4. Do pozycji 2, 3, 4 i 5 należy załączyć raport z badań jednostki niezależnej na przenikanie wirusów/patogenów krwiopochodnych.
Łączna wartość Pakietu 44:
Brutto:
słownie:
Netto:
słownie:
…..................................................................................
Wykonawca

## Pakiet 45
Pakiet nr 45 - Rękawice chirurgiczne | [5 empty] | Załącznik nr 2/14
Szczegółowa oferta cenowa:
Lp. | Nazwa i opis | Jednostka miary | Ilość | Cena netto | Cena brutto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy
1 | Rękawice chirurgiczne z lateksu, pudrowane lekko pudrowane mączką kukurydzianą, o anatomicznym kształcie, mankiet prosty lub rolowany mikroteksturowane, grubość ścianki na palcach 0,23mm+/-0,02mm, w części dłoniowej 0,22mm+/-0,02mm minimalna długość 285mm, AQL <1, 0 zawartość protein lateksu nie więcej niż 50μg/g, sterylizowane promieniami gamma, zewnętrzne opakowanie jednostkowe typu folia-folia Rozmiary: 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5. | para | 8000
2 | Rękawice chirurgiczne neoprenowe rękawica chirurgiczna bezlateksowa, bezpudrowa, wykonana z neoprenu, o anatomicznym kształcie, mankiet prosty lub rolowany powierzchnia zewnętrzna mikroteksturowana, powierzchnia wewnętrzna pokryta poliuretanem i silikonem lub obustronnie polimerowana grubość ścianki na palcach 0,22mm+/-0,02mm, w części dłoniowej 0,20mm+/-0,02mm minimalna długość 300mm +/-5mm, AQL <1,0 sterylizowane promieniami gamma, zewnętrzne opakowanie jednostkowe typu folia-folia Rozmiary: 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5. | para | 1000
3 | Rękawice chirurgiczne z lateksu, bezpudrowe Rękawica chirurgiczna lateksowa bezpudrowa, o anatomicznym kształcie, mankiet prosty lub z rolowanym rantem, powierzchnia zewnętrzna mikroteksturowana, obustronnie pokryte polimerem, grubość ścianki na palcach 0,23mm+/-0,02mm, w części dłoniowej 0,22mm+/-0,02mm minimalna długość 300mm +/-5mm, AQL <1,0 zawartość protein lateksu poniżej 30μg/g, sterylizowane promieniami gamma, zewnętrzne opakowanie jednostkowe typu folia-folia Rozmiary: 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5. | para | 17000
Łączna wartość:
Wymagania:
1. Deklaracje zgodności oraz Certyfikat CE.
2. Karty katalogowe oraz raporty z badań producenta nie starsze niż z 2016 roku.
3. Raport z badań jednostki niezależnej na przenikanie wirusów/patogenów krwiopochodnych.
Łączna wartość Pakietu 45:
Brutto:
słownie:
Netto:
słownie:
…..................................................................................
Wykonawca

## Pakiet 46
Pakiet nr 46 - Rękawice diagnostyczne nitrylowe | [5 empty] | Załącznik nr 2/15
Szczegółowa oferta cenowa:
Lp. | Nazwa i opis | Jednostka miary | Ilość | Cena netto | Cena brutto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy
1. | Rękawiczki diagnostyczne nitrylowe do badań z wewnętrzną warstwą serycyna-łagodząca- nawilżająca o właściwościach bakteriostatycznych, białe, grubość na palcach 0,1 +/-0,001 mm, mikrotesturowane z dodatkową teksturą na palcach, AQL 1,5 (fabrycznie naniesiona informacja na opakowaniu). Zgodność z normą EN 455, potwierdzone certyfikatem europejskiej jednostki notyfikowanej. Oznakowanie jako wyrób medyczny Klasy I i środek ochrony indywidualnej Kategorii III z adekwatnym oznakowaniem na opakowaniu (norma EN 455, EN 374- cz.2 i 3 z poziomami ochrony, EN 420). Odporne na przenikanie substancji chemicznych zgodne z normą EN 374-3-3:min 12 substancji(poza cytostatytami) z czasem ochrony na co najmniej 1 poziomie, w tym kwasy organiczne i nieorganiczne, zasady, alkoholem i aldehydy, informacja o barierowości dla min.2 alkoholi stosowanych w dezynfekcji- etanolu i izopropanu- na opakowaniu. Odporne przez co najmniej 30 minut na działanie min. 12 cytostatyków, w tym Karmustyny, Winkrystyny, Mitomycyny C i Metotrexatu. Raport z wynikami badań na przenikalność wirusów zgodnie z normą ASTM F 1671 (fabrycznie oznaczone), 100 sztuk w opakowaniu. | op. | 400
Łączna wartość:
Wymagania:
1. Deklaracje zgodności oraz CE.
2. Karty katalogowe oraz raporty badań producenta nie starsze niż z 2016 roku dla oferowanych rękawic.
Łączna wartość Pakietu 46:
Brutto:
słownie:
Netto:
słownie:
…..................................................................................
Wykonawca

## Pakiet 47
Pakiet nr 47 | [5 empty] | Załącznik nr 2/16
Szczegółowa oferta cenowa:
Lp. | Nazwa i opis | Jednostka miary | Ilość | Cena netto | Cena brutto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy
1 | Aparat do pobierania rozpuszczalnika z opakowań wielokrotnego użycia: aparat zapewnia maksymalną ochronę przed zanieczyszczeniami, łatwy w obsłudze i higienie przy wielokrotnych pobraniach leku, z filtrem bakteryjnym i standardowym ostrym kolcem. |  | 10000
2 | Kaniula dożylna wykonana z podwójnie oczyszczonego teflonu PTFE. Nazwa materiału, z którego wykonana jest kaniula podana na opakowaniu, kaniula widoczna w USG. Posiadająca zastawkę bezzwrotną zapobiegającą wypływowi krwi. Oznaczenie producenta na opakowaniu o braku lateksu w kaniuli. Jałowa z widoczną datą ważności na opakowaniu o rozmiarach: 22 G (niebieski); 20 G (różowy); 18 G (zielony); 17 G (biały); 16 G (szary); 24G (żółty) |  | 22000
3 | Korki do kaniul kompatybilne z oferowanymi kaniulami, tego samego producenta w celu zachowania kompatybilności i szczelności połączeń, sterylne, pakowane pojedynczo |  | 50000
Łączna wartość:
Łączna wartość Pakietu 47:
Brutto:
słownie:
Netto:
słownie:
…..................................................................................
Wykonawca

## Pakiet 48
Pakiet nr 48 | [5 empty] | Załącznik nr 2/17
Szczegółowa oferta cenowa:
Lp. | Nazwa i opis | Jednostka miary | Ilość sztuk | Cena netto | Cena brutto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy
1 | Kaniula dla dorosłych z dodatkowym portem do iniekcji ,(rozmiary 22G, 20G, 18G, 17G, 16G) | szt | 40000
2 | Korki do kaniul kompatybilne z kaniulami dla dorosłych, pakowane pojedynczo | szt | 100000
Łączna wartość:
WARUNKI WYMAGANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO do Pakietu nr 48: KANIULA DLA DOROSŁYCH: Igła kaniuli wykonana z wysokiej jakości stali nierdzewnej z trójpłaszczyznowym bardzo ostrym ścięciem typu back cut, umożliwiającym precyzyjne wkłucie. Cienkościenny cewnik kaniuli wykonany z PTFE lub poliuretanu, dający wysokie przepływy przy minimalnej średnicy zewnętrznej. Zwężenie na końcu kaniuli minimalizujące uszkodzenie żyły podczas jej nakłucia, oraz umożliwiające umieszczenie kaniuli w żyle przy użyciu minimalnej siły. Przeźroczysta komora kontrolna potwierdzająca prawidłowość wkucia. Elastyczne skrzydełka ze wspornikiem cewnika ustawiające kaniulę pod optymalnym kątem wkucia. Port do podawania bolusów zabezpieczony szczelną zastawką zwrotną. Wtopione w cewnik kaniuli paski cieniujące w RTG wykonane z barytu. Kolorystyczne oznakowanie rozmiaru kaniuli zgodne z normami ISO i zgodne z polskimi normami dotyczącymi sprzętu medycznego. Ekologiczne łatwe do utylizacji opakowanie jednostkowe. Oznakowanie producenta na opakowaniu braku lateksu w kaniuli, jałowa z widoczną datą ważności na opakowaniu.KORKI DO KANIUL DLA DOROSŁYCH: kompatybilne z kaniulami dla dorosłych, szczelnie zamykające dojście do naczynia po zakończeniu infuzji. Zamawiający dopuszcza korki innego producenta, posiadające trzpień poniżej krawędzi korka co znacznie zwiększa aseptykę pracy, pakowane pojedynczo
Łączna wartość Pakietu 48:
Brutto:
słownie:
Netto:
słownie:
…..................................................................................
Wykonawca

## Pakiet 49
Pakiet nr 49 | [5 empty] | Załącznik nr 2/18
Szczegółowa oferta cenowa:
Lp. | Nazwa i opis | Jednostka miary | Ilość sztuk | Cena netto | Cena brutto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy
1 | Kaniula dożylna obwodowa wykonana z poliuretanu(bezpieczna) posiadająca port iniekcyjny, zatrzaskowy mechanizm, zamykający na kolumnie portu, zatyczkę z filtrem hydrofobowym, wtopione paski RTG, wbudowany plastikowy lub metalowy element bezpieczeństwa pasywnego nakrywający igłę po wyjęciu w celu zapobiegania przypadkowemu nakłuciu. Rozmiary: | szt | 6000
24G przepływ 23 ml/min- 29 ml/min
22G przepływ 36 ml/min- 42 ml/min
20G przepływ 65 ml/min- 67 ml/min
18G przepływ 95 ml/min- 103ml/min
17G przepływ 142 ml/min- 155 ml/min
16G przepływ 200 ml/min-225 ml/min
2 | Korki do kaniul kompatybilne z oferowanymi kaniulami, tego samego producenta w celu zachowania kompatybilności i szczelności połączeń, sterylne, pakowane pojedynczo. | szt | 8000
Łączna wartość:
Łączna wartość Pakietu 49:
Brutto:
słownie:
Netto:
słownie:
…..................................................................................
Wykonawca