## Pakiet 1
Nr postępowania: DEZ/Z/341/PU –37/2024
Nazwa Wykonawca:
Pakiet nr 1 | [5 empty] | Załącznik nr 2
Lp | Nazwa | Jedn. | Ilość | Cena netto | Cena brutto | Wartość netto | Vat % | Wartość VAT | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy
1 | Jednorazowa łyżka do laryngoskopu światłowodowa, typ McIntosh. Łyżka kompatybilna z "zielonymi" rękojeściami, ISO 7376-3. Mocowanie łyżki do rękojsci przy pomocy zatrzaskowego mechanizmu, z dwoma plastikowymi trzpieniami po bokach łyżki. Łyżka wykonana z ABS. . Pakowane pojedyczno. Rozmiar 3. | szt | 500
2 | Jednorazowa łyżka do laryngoskopu światłowodowa, typ McIntosh. Łyżka kompatybilna z "zielonymi" rękojeściami, ISO 7376-3. Mocowanie łyżki do rękojsci przy pomocy zatrzaskowego mechanizmu, z dwoma plastikowymi trzpieniami po bokach łyżki. Łyżka wykonana z ABS. . Pakowane pojedyczno. Rozmiar 4. | szt | 250
3 | Obwód anestezjologiczny rozciągliwy 2 zakresie min. 42-200cm, dla dorosłych, o średnicy 22mm. Złącza 22F-22F. Łącznik Y z kolankiem, z portem luerlock zabezpieczonym zatyczką na uwięzi. W komplecie łącznik prosty 22M-22M, bezlateksowy worek o pojemności 2l zawierający koszyk zapobieający sklejaniu worka, rozciągalna gałąź do worka o długości max. 150cm. Układ mikrobiologicznie czysty. Czas użycia w Bloku Operacyjnym max. 48h potwierdzone oświadczeniem Producenta. | szt | 20
4 | Zestaw do koncentracji tlenu 40% | szt | 120
5 | Zestaw jednorazowego użytku do pomiaru krwawych ciśnień metodą bezpośrednią:linia pojedyncza zawiera :urządzenie płuczące utrzymujące stały przepływ 3 ml/godz przy 300 mm hg. system przepłukiwania obsługiwane jedną ręką , uruchamiany przez ściśnięcie skrzydełek biureta kroplowa zabezpieczona filtrem, 15 mikronów linia płucząca trwale połączona z przetwornikiem | szt | 20
6 | Obwód oddechowy jednorurowy, typu rura w rurze do aparatów do znieczuleń. Układ jednorazowego użytku, posiada zintegrowaną linię do monitorowania, długość układu 2.4m, dodatkowa gałąź wydechowa o długości 0.5m | szt | 20
7 | Filtr oddechowy antybakteryjny i antywirusowy, sterylny, elektrostatyczny, o skuteczności filtrowania wględem wirusów i bakterii >99,998% z wydzielonym wymiennikiem ciepła i wilgoci, dedykowany do objętości oddechowej od 180ml, z portem kapno, utratą wilogci przy VT=500ml 6,0mg H20/l, objętością wewnętrzną 57ml, o masie 31g, oporze przepływu 2.7cmH2O przy 60l/min. | szt | 50
8 | Filtr oddechowy elektrostatyczny, sterylny, o skuteczności filtracji wobecw wirusów i bakterii >99,998%, dla dorosłych, dedykowany do objętości oddechowej od 150ml, o objętości wewnętrznej 42ml, masie 23g, oporze przepływu 2.0cmH20 przy 60l/min | szt | 50
9 | Łącznik karbowany typu "martwa przestrzeń" z złączem kątowym podwójnie obrotowym , wewnętrznie gładki, długość 15cm, złącza 22M/15F i 22F, z zatyczką do odsysania i bronchoskopii, sterylny , pakowany jednostkowo. | szt | 350
10 | Obwód oddechowy dla dorosłych, do respiratorów, sterylny, dwie rury z PCV, gładkie wewnątrz, elastyczne końcówki od strony aparatu, łącznik "Y", długość 160cm | szt | 120
11 | Cewnik do odsysania w układzie zamkniętym jednoświatłowych | szt | 10
12 | Cewnik do odsysania w układzie zamkniętym jednoświatłowych | szt | 10
13 | Jednorazowy układ oddechowy dla dorosłych o średnicy rur i złączy 22 mm, mikrobiologicznie czysty, wyprodukowany z wysokiej jakości materiału, bez lateksu i ftalanów. Układ zawiera: ramię wdechowe i wydechowe o stałej długości 160 cm zakończone od strony pacjenta rozłącznym trójnikiem Y (możliwość wpięcia nebulizatora) oraz łącznikiem kątowym z portem Luer Lock, zabezpieczonym zintegrowaną zatyczką, złącza usztywnione, układ zabezpieczony kapturkiem. | szt | 20
14 | Jednorazowy układ współosiowy typu rura w rurze o długości 160 cm, wyposażony w kolanko z portem LuerLock, złącze (respirator/pacjent) 22/22-15, wykonany z materiału nie zawierającego PVC i DEHP, bez lateksu, mikrobiologicznie czysty. | szt | 20
15 | Filtr oddechowy antybakteryjny i antywirusowy pediatryczny, elektrostatyczny, o skuteczności filtrowania wględem wirusów i bakterii >99,99% z wydzielonym wymiennikiem ciepła i wilgoci, dedykowany do objętości oddechowej od 35ml, z portem kapno, utratą wilogci przy VT=500ml 12,3mg H20/l, objętością wewnętrzną 11ml, o masie 11g, oporze przepływu 1.0 cmH2O przy 10l/min. (15 kg dziecko ) | szt | 20
16 | Filtr mechaniczny jednorazowego użytku z funkcją wymiennikiem ciepła i wilgoci o przestrzeni martwej 63 ml, wydajności nawilżenia 23 mg H2O/l powietrza, posiadający wysoki stopień filtracji bakterii i wirusów na poziomie 99,999%, o masie 30g i oporze przepływu 1,3 cm H2O. Dodatkowo posiada zawór LuerLock z kapturkiem osłaniającym przymocowanym na stałe do filtra, mikrobiologicznie czysty. | szt | 300
17 | Jednorazowy układ pacjenta do Infant Flow z kompletem nosków (XS, S, M, L) + komora nawilżacza z automatycznym napełnianiem wodą F&P - (dla Odziału Neonatologicznego) | szt | 20
18 | Filtr bakteryjno-wirusowy elektrostatyczny | szt | 1000
19 | Okularki do fototerapii noworodków biliband jednorazowego użytku, czyste mikrobiologicznie, pakowane indywidualnie. Wykonane z delikatnego materiału, przepuszczającego promienie lecznicze jednak z dodatkową ochroną oczu na poziomie 99,9%potwerdzone niezależnymi badaniami, zapinane na rzep na potylicy, z dodatkowymi uchwytami na przodzie ułatwiającymi dopasowanie, w kształcie litery Y, co powoduje , ze dopasowują się do główki dziecka oraz zabezpiecza to przed zsuwaniem się okularów, dokładnie obejmujące główkę, Wykonane z jednego kawałka materiału. Dostępne w trzech rozmiarach – Noworodki, rozmiar 30 – 38 cm, szerokość 56 mm, identyfikator rozmiaru - kolor turkusowy, Wcześniaki 24 – 33 cm, szerokość opaski 46 mm, identyfikator rozmiaru - kolor zielony, Mikro - 20-28 cm, szerokość opaski 46mm, identyfikator rozmiaru - kolor granatowy. Oznaczenia rozmiarów (naklejki identyfikacyjne) na indywidualnym opakowaniu (nie na okularkach) – jako dodatkowa prewencja incydentów medycznych | szt | 100
20 | Jednorazowy układ pacjenta dla noworodka do respiratora SERVOI +komora nawilżacza+ filtry wydechowe | szt | 20
21 | Pojemnik do nebulizacji , jednorazowy, kompatybilny z układem oddechowym , z przeznaczeniem do respiratora Bellavista | szt | 100
22 | Prowadnica do rurek intubacyjnych, elastyczna, z wygiętym końcem, jednorazowa, typu Bougie, 15 Ch/700 cm/ | szt | 60
23 | Jednorazowy resuscytator dla dorosłych ( różne rozmiary) | szt | 10
24 | Jednorazowy resuscytator dla dzieci (różne rozmiary ) | szt | 10
25 | Wymiennik ciepła i wilgoci do rurki tracheostomijnej, tzw. sztuczny nos /opakowanie zbiorcze 25 szt. | szt | 150
26 | Linia próbkowania gazów, jednorazowa 2 m | szt | 100
Łącznie | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0
Wymagania:
1. Próbki wzorcowe po 1szt do każdej pozycji asortymentowej - na wezwanie Zamawiającego
2. Foldery (ulotki, instrukcje, karty danych technicznych) dotyczące opisu przedmiotu zamówienia na wezwanie Zamawiającego
3. Zamawiający żąda przedstawienia deklaracji zgodności i zgłoszenia do rejestru wyrobów medycznych - Załącznik nr 6
…………………………
Data, podpis
DOKUMENT SKŁADANY WRAZ Z OFERTĄ

## Pakiet 2
Nr postępowania: DEZ/Z/341/PU –37/2024
Nazwa Wykonawca:
Pakiet nr 2 | [5 empty] | Załącznik nr 2
Lp | Nazwa | Jedn. | Ilość | Cena netto | Cena brutto | Wartość netto | Vat % | Wartość VAT | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy
1 | Czujnik przepływu jednorazowego użytku, kompatybilny z układem oddechowym , z przeznaczeniem do respiratora Bellavista | szt | 100
2 | Układ oddechowy, jednorazowy, jednoramienny z zastawką wydechową, długość ok 180mm, Ø 22 mm, z przeznaczeniem do respiratora Bellavista | szt | 100
Łącznie | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0
Wymagania:
1. Próbki wzorcowe po 1szt do każdej pozycji asortymentowej - na wezwanie Zamawiającego
2. Foldery (ulotki, instrukcje, karty danych technicznych) dotyczące opisu przedmiotu zamówienia na wezwanie Zamawiającego
3. Zamawiający żąda przedstawienia deklaracji zgodności i zgłoszenia do rejestru wyrobów medycznych - Załącznik nr 6
…………………………
Data, podpis
DOKUMENT SKŁADANY WRAZ Z OFERTĄ

## Pakiet 3
Nr postępowania: DEZ/Z/341/PU –37/2024
Nazwa Wykonawca:
Pakiet nr 3 | [5 empty] | Załącznik nr 2
Lp | Nazwa | Jedn. | Ilość | Cena netto | Cena brutto | Wartość netto | Vat % | Wartość VAT | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy
1 | Filtr do insuflacji, do UHI-3, -4, sterylny | szt | 140
Łącznie | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0
Wymagania:
1. Próbki wzorcowe po 1szt do każdej pozycji asortymentowej - na wezwanie Zamawiającego
2. Foldery (ulotki, instrukcje, karty danych technicznych) dotyczące opisu przedmiotu zamówienia na wezwanie Zamawiającego
3. Zamawiający żąda przedstawienia deklaracji zgodności i zgłoszenia do rejestru wyrobów medycznych - Załącznik nr 6
…………………………
Data, podpis
DOKUMENT SKŁADANY WRAZ Z OFERTĄ