## Pakiet 1
Nr postępowania: DEZ/Z/341/PU –39/2024
Nazwa Wykonawca:
Pakiet nr 1 | [6 empty] | Załącznik nr 2
Lp | Nazwa | Rozmiar | Jedn | Ilość | Cena netto | Cena brutto | Wartość netto | Vat % | Wartość VAT | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy
1 | Igła typu motylek, dren do 80 mm długości (1 op-120 szt) | 0,9 mm | op | 1
2 | Igła typu motylek. Igła do posiewu krwi z drenem, pakowane pojedynczo, po otwarciu gotowe do użycia bez konieczności łączenia dodatkowych elementów (1 op-120 szt) | 0,8 mm | op | 1
3 | Igła systemowa 9 (1 op-100 szt) | (20G, 38 mm) | szt. | 3000
4 | Igła systemowa 8 (1 op-100 szt) | (21G, 38 mm) | szt. | 33000
5 | Igła systemowa 7 (1 op-100 szt) | (22G, 38 mm) | op | 1
6 | Łącznik do pobierania krwi ze złącz typu luer (wenflon)//adapter do worków na krew | Multi adapter | szt. | 15000
7 | Łącznik do podawania leków do strzykawki leur (1 op-100 szt) | Adapter do podawania leków- Membrane adapter | op | 1
8 | Pipety do OB. skalowane |  | szt. | 3000
9 | Probówka do biochemii z granulatem | 2-3 ml | szt. | 100
10 | Probówko strzykawka do gazometrii 1-2 ml | 1-2 ml | szt. | 100
11 | Probówka do koagulologii | 1-1,4 | szt. | 100
12 | Probówka do koagulologii | poj. 2-3 ml | szt. | 16000
13 | Probówka do małopłytkowości z jonami magnezu | 2,7 ml | szt. | 100
14 | Probówka do morfologii z K3 EDTA | poj. 0,5-1,3 ml | szt. | 10
15 | Probówka do morfologii z EDTA | poj. 1,6 ml | szt. | 33000
16 | Probówka do morfologii z EDTA | poj 2,5 do 2,7 ml | szt. | 5000
17 | Probówka do OB. wersja liniowa | poj. 1-2 ml | szt. | 4500
18 | Probówka na skrzep z granulatem . Probóko strzykawka do biochemii z granulatem | poj. 4-5 ml | szt. | 50000
19 | Probówko-strzykawka do biochemii z granulatem | poj. 7-8 ml | szt. | 100
20 | Probówka z heparyną litową (probówko strzykawka do osocza) | 2-3 ml | szt. | 6500
21 | Statyw do OB. – bez ścianki tylnej | 10 msc | szt. | 1
22 | Probówko strzykawka do serologii z EDTA K3/K2 | 3,5 do 4 ml | szt. | 6000
23 | Zestaw do gazometrii (kapilara, 2 zatyczki,mieszadełko) | 100 µl | op | 1
Łącznie | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
WYMAGANIA: zamknięty system do pobierania krwi do badań laboratoryjnych system strzykawko - probówek- aspiracyjno- próżniowy 1. System jednorazowego użytku bezpieczny dla pacjenta i personelu medycznego (zabezpiecza przed bezpośrednim kontaktem z krwią) 2. Pobranie możliwe poprzez zastosowanie techniki aspiracyjnej i podciśnieniowej: dodatkowo łatwe przełączanie poszczególnych probówek podczas pobierania 3. Możliwość wkłucia pod dowolnym kątem, igła zespolona z nasadką (jednoczęściowa) 4. Strzykawko- probówki: wykonane ze specjalnego tworzywa przezroczystego i nietłukącego się, wyposażone w zaczepy i końcówki mocujące igłę, zapewniają „automatyczne” pobranie ściśle określonej objętości krwi, zawierają antykoagulanty lub granulat i aktywator wykrzepiania, po odłamaniu tłoka są probówkami do badań 5. Kolor korka stanowi informację o przeznaczeniu probówki do określonych badań, korek łatwo odkręcany (eliminacja efektu aerozolowego), po wielokrotnym otwieraniu i zdejmowaniu, gwarantuje szczelność probówki. 6. Strzykawko- probówki zaopatrzone w dobrze przyklejone etykiety z polem do opisu, dodatkowo umieszczony nr serii i data ważności. 7. Igły systemowe, igły typu motylek, łączniki pakowane pojedynczo sterylne 8. Wszystkie pozycje asortymentu muszą być kompatybilne ze sobą (oświadczenia producentów elementów systemu o ich kompatybilności)
Wymagania dodatkowe:
1. Próbki wzorcowe po 1szt do każdej pozycji asortymentowej - na wezwanie Zamawiającego
2. Foldery (ulotki, instrukcje, karty danych technicznych) dotyczące opisu przedmiotu zamówienia na wezwanie Zamawiającego
3. Zamawiający żąda przedstawienia deklaracji zgodności i zgłoszenia do rejestru wyrobów medycznych - Załącznik nr 6
…………………………
Data, podpis
DOKUMENT SKŁADANY WRAZ Z OFERTĄ

## Pakiet 2
Nr postępowania: DEZ/Z/341/PU –39/2024
Nazwa Wykonawca:
Pakiet nr 2 | [5 empty] | Załącznik nr 2
Lp | Nazwa | Jedn. | Ilość | Cena netto | Cena brutto | Wartość netto | Vat % | Wartość VAT | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy
1 | Bagietki z PP 125 mm | szt. | 400
2 | Ezy sterylne z oczkiem o poj. 1 ul do nanoszenia kolonii bakteryjnych pakowane pojedyńczo | szt. | 100
3 | Ezy sterylne z oczkiem o poj. 10 ul do nanoszenia kolonii bakteryjnych pakowane pojedyńczo | szt. | 100
4 | Kapilary hematokrytowe nieheparynowane | szt. | 3000
5 | Końcówki do pipet automatycznych o poj. 1000 ul (1 ml) | szt. | 2500
6 | Końcówki do pipet automatycznych o poj. 20 - 200 ul bezbarwne | szt. | 14000
7 | Korki do probówek śr. 12 mm | szt. | 2000
8 | Naczynka do analizatorów Technicon 0,5 ml | szt. | 10
9 | Naczynka do analizatorów Ttechnikon 1-1,5 ml | szt. | 10
10 | Naczynka do kału jednorazowe niejałowe | szt. | 100
11 | Pipetki pasteura o poj.3 ml z podziałką do 3 ml co 0,5 ml, dł.155 mm. | szt. | 100
12 | Pisaki laboratoryjne do pisania na szkle: czarne - standardowe | szt. | 10
13 | Pojemnik z PS o wym. (25x90mm), zakręcany , sterylny , pakowany indywidualnie z etykietą | szt. | 10
14 | Pojemnik z PS o wymiarach (25-90mm), zakręcany sterylny , pakowany indywidualnie bez etykiet | szt. | 10
15 | Pojemniki do dobowej zbiórki moczu z podziałka co 100 ml | szt. | 10
16 | Probówki 7 ml z kołnierzem, wirówkowe stożkowe | szt. | 100
17 | Probówki bakteriologiczne szklane okrągłodenne o śr. 12-14 mm , wysokość 100 mm | szt. | 50
18 | Probówki do barwienia i liczenia retikulocytów | szt. | 50
19 | Probówki do oznaczania poziomu cukru z fluorkiem sodowym na 1 ml krwi | szt. | 3000
20 | Probówki Eppendorfa stożkowe bezbarwne poj. 1,5 ml | szt. | 5000
21 | Probówki na 7ml krwi z PS odporne na okrągłodenne (13x100), wirowanie przy 3000 dr/min | szt. | 100
22 | Probówki o pojemnosci 10 ml z PS zakręcane,sterylne śr.15-16 mm,dług100 mm ,pakowane indywidualnie z datą ważności na każdym opakowaniu | szt. | 200
23 | Probówki z polistyrenu (PS) bez znaczników poj. 4 ml (12x75) | szt. | 3000
24 | Probówki z PP lub PS o poj. 11 ml o śr.16 mm, okrągłodenne | szt. | 100
25 | Sterylne pojemniki do moczu o poj. 120-140 ml. Wymiary 66 x 77 mm sterylizowane radiacyjnie, pakowane indywidualnie z datą ważności na każdym opakowaniu | szt. | 300
26 | Sterylne szalki Petriego z polistyrenu (PS), śred. 90 mm , wysokość 14-16 mm- dwudzielne sterylizowane radiacyjnie | szt. | 50
27 | Sterylne Szalki Petriego z polistyrenu (PS), śred. 90 mm, wysokość 14-16 mm bez żeberek wentylacyjnych sterylizowane radiacyjnie | szt. | 50
28 | Szkiełka nakrywkowe 24x24 mm | szt. | 50
29 | Szkiełka podstawowe nieszlifowane o grubości 1 mm | szt. | 500
30 | Szkiełka podstawowe nieszlifowane z polem do opisu o grubości 1 mm | szt. | 2500
31 | Pipeta jednokanałowa o poj. 20-200 µl | op | 1
32 | Probówka o poj. 11 ml z korkiem sterylna z przejrzystego polistyrenu pakowana po 100 szt | op | 30
33 | Probówka do morfologii | op | 1
34 | Probówka na 2 ml krwi | szt. | 1000
Łącznie | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0
Wymagania:
1. Próbki wzorcowe po 1szt do każdej pozycji asortymentowej - na wezwanie Zamawiającego
2. Foldery (ulotki, instrukcje, karty danych technicznych) dotyczące opisu przedmiotu zamówienia na wezwanie Zamawiającego
3. Zamawiający żąda przedstawienia deklaracji zgodności i zgłoszenia do rejestru wyrobów medycznych - Załącznik nr 6
…………………………
Data, podpis
DOKUMENT SKŁADANY WRAZ Z OFERTĄ

## Pakiet 3
Nr postępowania: DEZ/Z/341/PU –39/2024
Nazwa Wykonawca:
Pakiet nr 3 | [5 empty] | Załącznik nr 2
Lp | Nazwa | Jedn. | Ilość | Cena netto | Cena brutto | Wartość netto | Vat % | Wartość VAT | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy
1 | Naczynka do moczu niejałowe zamykane o pojemności 60-100ml | szt. | 6000
2 | Nakłuwacze jednorazowe kształt grzybka igłowe, głębokość nakłucia 1,8mm | szt. | 6000
3 | Probówka na 1-1,4ml krwi do hematologii zawierająca rozpylony roztwór EDTA-K² lub EDTA- K³ z wciskanym lub zakręconym korkiem | szt. | 1000
4 | Probówki do koagulologii z cytrynianem sodowym na maksimum 2ml krwi (wskazana mniejsza objętość) | szt. | 500
5 | Probówki na 4ml krwi z granulatem do szybkiego wykrzepiania krwi o zwiększonej przejrzystości | szt. | 5000
6 | Probówki z granulatem do szybkiego wykrzepiania krwi pojemność 10ml- 11ml, śr. Do 16 mln | szt. | 100
7 | Mikrometoda do morfologii z EDTA na 500 µl bez kapilary | szt. | 500
8 | Mikrometoda do morfologii z EDTA i kapilarą na 200 µl | szt. | 100
9 | Mikrometoda na skrzep bez kapilary na 500-600 µl | szt. | 100
10 | Mikrometoda na skrzep z kapilarą na 200 µl | szt. | 100
Łącznie | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0
Wymagania:
1. Próbki wzorcowe po 1szt do każdej pozycji asortymentowej - na wezwanie Zamawiającego
2. Foldery (ulotki, instrukcje, karty danych technicznych) dotyczące opisu przedmiotu zamówienia na wezwanie Zamawiającego
3. Zamawiający żąda przedstawienia deklaracji zgodności i zgłoszenia do rejestru wyrobów medycznych - Załącznik nr 6
…………………………
Data, podpis
DOKUMENT SKŁADANY WRAZ Z OFERTĄ

## Pakiet 4
Nr postępowania: DEZ/Z/341/PU –39/2024
Nazwa Wykonawca:
Pakiet nr 4 | [5 empty] | Załącznik nr 2
Lp | Nazwa | Jedn. | Ilość | Cena netto | Cena brutto | Wartość netto | Vat % | Wartość VAT | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy
1 | Probówki do OB. na 1 ml krwi z nalepką | szt. | 2000
2 | Rurki do probówek do OB . Rurki do oznaczania OB z podziałką 0-180 mm i uszczelką mocującą rurkę w probówce | szt. | 3000
Łącznie | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0
Wymagania:
1. Próbki wzorcowe po 1szt do każdej pozycji asortymentowej - na wezwanie Zamawiającego
2. Foldery (ulotki, instrukcje, karty danych technicznych) dotyczące opisu przedmiotu zamówienia na wezwanie Zamawiającego
3. Zamawiający żąda przedstawienia deklaracji zgodności i zgłoszenia do rejestru wyrobów medycznych - Załącznik nr 6
…………………………
Data, podpis
DOKUMENT SKŁADANY WRAZ Z OFERTĄ